Guía # 1

Título de la Sesión: Fisiología: Regulación de la PA y Pulso / Medición indirecta y directa

Objetivos de Aprendizaje

- Discriminar los componentes de la energía total del fluido (elástica/estática, cinética y gravitacional) y su impacto diferencial en los sistemas de medición de presión lateral versus presión terminal.

- Analizar los determinantes fisiológicos de la presión de pulso, correlacionando la interacción entre el volumen sistólico y la elastancia aórtica (stiffness) en el contexto del envejecimiento y la remodelación vascular.

- Explicar el fenómeno de amplificación periférica de la onda de pulso mediante la integración de conceptos de reflexión de ondas y cambios en la distensibilidad arterial desde la raíz aórtica hacia la periferia.

- Correlacionar los mecanismos de autorregulación local (miogénico, metabólico y endotelial) con el mantenimiento del flujo sanguíneo regional y la presión crítica de cierre (Starling resistor) en escenarios de inestabilidad hemodinámica.

- Categorizar los principios biofísicos de la medición indirecta, diferenciando el método auscultatorio de la tecnología oscilométrica y su dependencia de la identificación de la presión arterial media como punto de máxima oscilación.

- Criticar las discrepancias entre la monitorización invasiva y no invasiva en estados de bajo gasto cardíaco o vasoconstricción severa, basándose en la física de la transferencia de energía y la resistencia vascular periférica.

- Gestionar la nivelación hidrostática de los sistemas de medición con respecto al eje flebostático (aurícula derecha), cuantificando el error predictivo derivado de posicionamientos subóptimos del transductor.

Competencias Clínicas a Desarrollar

El médico residente será capaz de trascender la interpretación numérica simplista de la presión arterial para comprenderla como un marcador bionergético del acoplamiento ventrículo-arterial. Desarrollará la capacidad de sintetizar datos hemodinámicos complejos para discernir cuándo la presión medida refleja adecuadamente el flujo tisular y cuándo las variables físicas (energía cinética, reflexión de ondas o cambios en la capacitancia venosa) distorsionan la señal clínica. Esta competencia permitirá una toma de decisiones precisa en la titulación de fluidos y vasopresores, priorizando la perfusión orgánica sobre la "cosmética" de los valores tensionales en el paciente en estado crítico.